药大保〔2020〕239号

关于做好冬春季节火灾防控工作的通知

各单位、部门：

为进一步加强冬春季节火灾防控工作，确保师生员工的生命财产安全，根据《江苏省冬春火灾防控工作实施方案》通知精神，现就冬春季节防火工作通知如下：

一、增强消防安全意识，促进思想关口前移

各单位、部门要高度重视冬季防火工作，进一步提高站位，切实担负起防范化解重大安全风险的政治责任。要切实加强冬季防火工作的组织管理，适时组织学习《中华人民共和国消防法》，深刻认识并始终做好冬春季节火灾防控相关工作；定期分析研判隐患风险，制定并细化冬春季节各单位、部门火灾防控工作方案，提高方案的针对性和有效性；做好消防安全的宣传工作，把冬春季节防火工作列入本部门重要议事日程，使安全隐患“止于未萌，萌于未发”。

二、落实各项制度规定，压实消防安全职责

要严格落实消防安全主体责任，明确工作责任和任务分工，细化职责清单，层层分解落实火灾防控工作职责，落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制。要“管好自己的人、做好自己的事”，对本部门的师生员工进行防火安全教育，定期组织自查自改。校消防管理部门将视情组织检查，对违反消防安全规定的行为，下发整改通知单和情况通报。

三、规范危险物品管理，杜绝违规操作使用

要强化对易燃易爆物品的管理，按照“谁审批，谁监查”“谁领用、谁管理”的工作制度，禁止流（借）向外单位（部门），严格按照国务院《易制毒化学品管理条例》和《中国药科大学毒、麻品管理制度》执行，落实危险品的规范化管理和使用，严禁违规存放、使用易燃易爆危险品。

四、做好问题隐患治理，提高各类安全底数

各建筑使用部门、物业管理单位要组织“三清三关”(即清理楼道、走廊、阳台等区域的可燃物、堵塞物，离开房间后及时关闭火源、电源、气源),加强火源、电源、气源管理，严防火灾发生。强化消防车通道管理，严禁违规占用、堵塞、封闭消防通道的违法行为。主管部门要对物业、房屋承租方加强消防监督管理，各物业管理单位、房屋承租方是本单位消防管理直接责任人和管理者，对本单位消防器材、设施要登记造册，熟悉消防器材、设施位置及使用方法，要依法履行消防安全职责，确保消防安全。

五、加强务工人员管理，严查场所安全问题

对外来务工人员要进行防火安全教育，提高防火意识。加强对公共场所及宿舍的管理，严禁使用电炉、热得快、电炒锅、电饭锅等大功率电器和液化气。严格执行学校的《大型活动申报制度》，在公共场所举行活动要严密组织，落实消防安全措施和责任人，集会前要组织消防安全隐患排查，确保万无一失。

六、执行装修申报制度，防止施工现场风险

各单位要严格对办公室、教室、实验室、食堂、宿舍、店铺等场所装修管理，所有装修、改造工程务必符合消防规定。对施工现场，具体负责部门要做好消防安全把关，落实施工质量的监理制度，严禁使用易燃材料，明火作业要有报备、有审批，装修、改造的建筑，必须经正规消防设计单位确认，有图纸、有清单，严禁将消防通道改作其他场所。

七、加强用电管理，落实消控安全巡查

严格执行《关于公布学生公寓（含留学生公寓）可使用电器种类的通知》（校保〔2013〕2号）和《学生公寓安全管理规定》，严禁在学生公寓内私拉乱接电线，违章使用电器。师生员工要认真贯彻落实《江苏省电动自行车管理条例》，按要求在指定位置充电，禁止电动自行车在室内、楼梯间等不符合充电安全条件的场所违规充电，禁止停放在疏散通道安全出口、消防车通道等处。要规范菜鸟驿站电动车进出管理，外卖企业电动自行车严禁进入校园。电器线路和用电设备应定期检查，线路老化的应及时更换，配电房设置应符合规范标准。各消控室要严格执行各项消防法规，坚持消防安全巡查、检查制度，守好“责任田”，对发现的问题，要进行批评教育，并立行立改，造成影响的，学校将依规严肃处理。

八、加强消防设施维保，提高消防技防水平

保卫部门要做好消防管网、水喷淋等消防设施的维护与保养工作。其它各部门、单位，要自觉爱护消防设施，不得私自挪用、侵占、改动、停用消防设施。要做好应对极端天气保障措施，对裸露在外的水管或其他水系统设施要立即上报，及时排除隐患。

预防火灾是师生员工的共同责任。为了确保学校教学、科研、生产的顺利进行，各单位、部门要对冬春季节防火工作高度重视，要对本单位特别是办公区域、学生宿舍、临时工宿舍、实验室进行一次全面的消防安全检查，发现隐患及时整改。请各单位、部门于2020年12月30日前将检查情况以电子邮件或书面形式报保卫处消防科（行政楼408）。邮箱：415038006@qq.com, 电话：86185119，联系人：张进发。

附件：中国药科大学2020年冬春季节消防安全检查情况汇总表

中国药科大学

2020年12月  日

附件：

中国药科大学2020年冬春季节消防安全检查情况汇总表

| 序号 | 部门 | 检查场所 | 发现隐患 | 整改措施 | 整改时间 | 整改责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

中国药科大学校长办公室 2020年 月 日印发